## Hoja2
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
BASE DE COSTOS 2016 LACT
Contratante de la Obra
ING. LUIS ALBERTO CERVERA TERÁN
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial | Aporte %
1 | Preliminares
1.1 | Localización y Replanteo (No incluye equipos de precisión y/o | M2 | --- | 1535 | ---
Topogafía)
1.2 | Demolición de muros (e = 0,1 - 0,2) | M2 | --- | 6497 | ---
1.3 | Demolición de pisos en Concreto (Inc Acabado) | M2 | --- | 8663 | ---
1.4 | Demolición de Estructuras en Concreto reforzado | M3 | --- | 129938 | ---
1.5 | Desmonte de Aparatos Sanitarios | UN | --- | 10395 | ---
1.6 | Desmonte de Cubierta en Eternit (Inc Correas) | M2 | --- | 5738 | ---
1.7 | Demonte de Puertas y Ventanas | UN | --- | 7425 | ---
1.8 | Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero | M3 | --- | 27870 | ---
autorizado)
1.9 | Desmonte y descapote | M2 | --- | 5776 | ---
1.1 | Demolicion de Andenes en concreto (Incluye retiro) | M2 | --- | 11766 | ---
1.11 | Demolición de Sardinel (Incluye retiro) | ML | --- | 8088 | ---
1.12 | Demolición de Pavimento Flexile (Incluye retiro) | M2 | --- | 11160 | ---
1.13 | Demolición de Pavimento Rigido (Incluye retiro) | M2 | --- | 18609 | ---
1.14 | Campamento | GBL | --- | 642208 | ---
| SUBTOTAL Preliminares |  |  |  | ---
2 | Movimiento de Tierra
2.1 | Excavación manual en material común | M3 | --- | 23626 | ---
2.2 | Excavación en roca | M3 | --- | 78636 | ---
2.3 | Relleno compactado con material común | M3 | --- | 22725 | ---
2.4 | Relleno compactado con material seleccionado | M3 | --- | 39143 | ---
2.5 | Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado) | M3 | --- | 27870 | ---
2.6 | Nivelación, conformación y compactación de pisos | M2 | --- | 5741 | ---
| SUBTOTAL Movimiento de Tierra |  |  |  | ---
3 | Cimientos
3.1 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zapatas | M3 | --- | 521623 | ---
3.2 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para viga de amarre | M3 | --- | 503224 | ---
3.3 | Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2) | M3 | --- | 327749 | ---
3.4 | Concreto pobre para solados e = 5 cm | M2 | --- | 23833 | ---
| SUBTOTAL Cimientos |  |  |  | ---
4 | Estructuras
4.1 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 a la vista para columnas | M3 | --- | 661900 | ---
4.2 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 30 cms | M2 | --- | 139231 | ---
4.3 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 25 cms | M2 | --- | 122613 | ---
4.4 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms | M2 | --- | 182821 | ---
4.5 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 12 cms | M2 | --- | 92848 | ---
4.6 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para escaleras | M3 | --- | 633369 | ---
4.7 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 imperm. para tanque subteráneo | M3 | --- | 662739 | ---
4.8 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 imperm. para tanque elevado | M3 | --- | 662949 | ---
4.9 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para vigas aéreas | M3 | --- | 602787 | ---
4.1 | Placa Maciza en concreto Reforzado e =12 (Graderias) | ML | --- | 71162 | ---
4.11 | Dintel en Concreto Reforzado h = 10 cm. | ML | --- | 28751 | ---
4.12 | Columnetas y Viguetas en Conc Reforzado 12x15 cm | ML | --- | 55267 | ---
4.13 | Viga cinta en concreto reforzado 10 X 15 cms | ML | --- | 40216 | ---
4.14 | Mesón en concreto Reforzado a = 0,6 e = 8 cm. | ML | --- | 67748 | ---
4.15 | Lavamanos Corrido en Concreto Reforzado | ML | --- | 100449 | ---
4.16 | Viga Canal en Concreto (Inc Impermeabilización) | ML | --- | 180796 | ---
4.17 | Mochetas en Concreto Reforzado Apoyo Gradería | UN | --- | 947016 | ---
4.18 | Concreto simple f'c=210 K/Cm2 para canaleta en mediacaña con | M3 | --- | 445763 | ---
rejilla
4.19 | Acero de refuerzo PDR - 60 | KG | --- | 5337 | ---
4.2 | Acero de refuerzo A -37 | KG | --- | 5337 | ---
4.21 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 15 cms | M2 | --- | 105302 | ---
4.22 | Mochetas en Concreto Reforzado Apoyo de Cubierta Metalica | UN | --- | 1291573 | ---
4.23 | Mochetas en Concreto Reforzado Anclaje de Cerramiento | UN | --- | 381046 | ---
4.24 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 Placa maciza e = 25 cms | M2 | --- | 146815 | ---
4.25 | Columnetas y Viguetas en Conc Reforzado 20x20 cm | ML | --- | 67345 | ---
4.26 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Muro de Contensión | M3 | --- | 646802 | ---
4.27 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zarpa-Elevación Alcantarilla | M3 | --- | 628562 | ---
4.28 | Cuneta en concreto de 2500 psi. E = 8 cm | ML | --- | 41217 | ---
4.29 | Concreto Ciclópeo (piedra-simple fc = 210 K/Cm2) Muro de | M3 | --- | 497052 | ---
Contensión
4.3 | Sardineles en concreto de 3000 psi. | ML | --- | 43099 | ---
4.31 | Realce de Pozos | UN | --- | 180196 | ---
4.32 | Filtro en Geotextil (NT-1600 o Similar) - 0,80 * 0,5 Mts. | ML | --- | 74916 | ---
4.33 | Filtro en Geotextil (NT-1600 o Similar) - 1,00 * 0,6 Mts. | ML | --- | 93183 | ---
4.34 | Sumidero en Concreto de 3000 psi A=0,35 mts Prof=0,40 mts. | ML | --- | 296664 | ---
4.35 | Gavión en malla Triple Torsión Cal. 10 (Dim. 2x1x1) | M3 | --- | 151731 | ---
4.36 | Gavión en malla Triple Torsión Cal. 10 (Dim. 2x1x1), revestido en | M3 | --- | 222634 | ---
concreto
4.37 | Sardinel en Concreto (Articulado L=0,80 mts.) | ML | --- | 58431 | ---
| SUBTOTAL Estructuras |  |  |  | ---
5 | Instalaciones Hidrosanitarias
5.1 | Caja de Inspección 50x50 cm | UN | --- | 192092 | ---
5.2 | Caja de Inspección 60x60 cm | UN | --- | 233170 | ---
5.3 | Caja de Inspección 80x80 cm | UN | --- | 294449 | ---
5.4 | Caja de Inspección 90x90 cm | UN | --- | 313193 | ---
5.5 | Tubería PVC Sanitaria f =2'' | ML | --- | 18832 | ---
5.6 | Tubería PVC Sanitaria f =3'' | ML | --- | 26515 | ---
5.7 | Tubería PVC Sanitaria f =4'' | ML | --- | 39348 | ---
5.8 | Tubería PVC Agua Lluvia f =2'' | ML | --- | 14256 | ---
5.9 | Tubería PVC Agua Lluvia f =3'' | ML | --- | 18845 | ---
5.1 | Tubería PVC Agua Lluvia f =4'' | ML | --- | 31009 | ---
5.11 | Punto Sanitario en tubería PVC f =2'' | UN | --- | 61021 | ---
5.12 | Punto Sanitario en tubería PVC f =3" | UN | --- | 70043 | ---
5.13 | Punto Sanitario en tubería PVC f =4" | UN | --- | 92209 | ---
5.14 | Tubería PVC RDE 9 f= 1/2 | ML | --- | 7498 | ---
5.15 | Tubería PVC RDE 11 f= 3/4" | ML | --- | 9510 | ---
5.16 | Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2" | UN | --- | 33610 | ---
5.17 | Tragante con sosco f =3'' | UN | --- | 15520 | ---
5.18 | Tragante con sosco f =4'' | UN | --- | 18377 | ---
5.19 | Rejilla de Aluminio 3x2 | UN | --- | 10321 | ---
5.2 | Rejilla de Aluminio 4x3 | UN | --- | 15205 | ---
5.21 | Rejilla de Aluminio 6x4 | UN | --- | 22261 | ---
5.22 | Conexión Domiciliaria a Red matriz | UN | --- | 266123 | ---
5.23 | Tubería de Gres f =6'' | ML | --- | 33182 | ---
5.24 | Subacometica Hidráulica | UN | --- | 662897 | ---
5.25 | Caja de inspección 70*70 | UN | --- | 266643 | ---
5.26 | Caja de inspección 100*100 | UN | --- | 337639 | ---
5.27 | Tubería de Gres f =4'' | ML | --- | 25535 | ---
5.28 | Tubería de Gres f =8'' | ML | --- | 40005 | ---
5.29 | Tubería de Gres f =10'' | ML | --- | 51459 | ---
5.3 | Tubería de Concreto Reforzados f =36'' | ML | --- | 417216 | ---
5.31 | Conexión de estructuras de captación a Red matriz | UN | --- | 122033 | ---
| SUBTOTAL Instalaciones Hidrosanitarias |  |  |  | ---
6 | Instalaciones Eléctricas
6.1 | Punto Eléctrico para Luz normal | UN | --- | 57208 | ---
6.2 | Tomacorriente Doble | UN | --- | 52311 | ---
6.3 | Tomacorriente especial a 110 V | UN | --- | 63152 | ---
6.4 | Tomacorriente normal con polo a tierra | UN | --- | 62760 | ---
6.5 | Toma especial a 220 Voltios | UN | --- | 86440 | ---
6.6 | Sistema general de polo a tierra | UN | --- | 158071 | ---
6.7 | Salida para T.V, | UN | --- | 40312 | ---
6.8 | Salida para Teléfono | UN | --- | 33982 | ---
6.9 | Subacometida Eléctrica | UN | --- | 376757 | ---
6.1 | Lampara Fluorescente de 2x48 | UN | --- | 119461 | ---
6.11 | Lampara Fluorescente de 2x96 | UN | --- | 179190 | ---
6.12 | Lampara de Sodio Tipo Hongo | UN | --- | 464803 | ---
6.13 | Lampara AP de sodio de 150 W en tubo de perforaciones de 2" X | UN | --- | 376529 | ---
45m
6.14 | Reflector de 400 W | UN | --- | 568046 | ---
6.15 | Reflector de Sodio de 250 W | UN | --- | 607548 | ---
6.16 | Poste Metàlico de Perforaciòn de 4" X 12 m | UN | --- | 352652 | ---
6.17 | Luminaria de Sodio de 150 W | UN | --- | 484212 | ---
6.18 | Caja Subterrànea de Paso 30 X 30 cm | UN | --- | 56642 | ---
6.19 | Caja de Inspecciòn con caja fundida 30 X 30 | UN | --- | 64864 | ---
6.2 | Tablero General | UN | --- | 224875 | ---
6.21 | Luminaria Ornamental Tipo Colonial - doble (según diseño) | UN | --- | 1145692 | ---
| SUBTOTAL Instalaciones Eléctricas |  |  |  | ---
7 | Mamposteria
7.1 | Muro en Ladrillo H - 15 | M2 | --- | 42723 | ---
7.2 | Muro en Ladrillo H - 10 | M2 | --- | 33523 | ---
7.3 | Lineales en Mampostería H -10 | ML | --- | 19575 | ---
7.4 | Lineales en Mampostería H -15 | ML | --- | 23533 | ---
7.5 | Mampostería a la vista tipo Hollman | M2 | --- | 68318 | ---
7.6 | Mampostería a la vista tipo Hollman | ML | --- | 50586 | ---
7.7 | Alfagías en Ladrillo a la vista tipo Hollman | ML | --- | 30721 | ---
7.8 | Descolgado en concreto Reforzado | ML | --- | 42489 | ---
7.9 | Alfagías en concreto Reforzado a la vista | ML | --- | 31498 | ---
7.1 | Mampostería temosa e = 20 cm | M2 | --- | 53923 | ---
7.11 | Orinal corrido en Mampostería | ML | --- | 30447 | ---
| SUBTOTAL Mamposteria |  |  |  | ---
8 | Frisos
8.1 | Friso liso sobre muro (inc dilataciones) | M2 | --- | 16931 | ---
8.2 | Friso liso sobre muro (inc dilataciones) | ML | --- | 13924 | ---
8.3 | Friso Impermeabilizado sobre fachadas y baños (inc dilataciones) | M2 | --- | 19352 | ---
8.4 | Friso Impermeabilizado sobre fachadas y baños (inc dilataciones) | ML | --- | 17725 | ---
8.5 | Friso rústico bajo placa | M2 | --- | 23160 | ---
8.6 | Goteros | ML | --- | 9499 | ---
| SUBTOTAL Frisos |  |  |  | ---
9 | Pisos y Pavimentos
9.1 | Antepiso en Concrero de 2500 psi. e = 8 cm | M2 | --- | 43015 | ---
9.2 | Escalera sobre tierra en concreto simple f'c=175 Kg/cm2 e = 8 cm | M2 | --- | 42593 | ---
9.3 | Mortero de Nivelación e = 4 cm | M2 | --- | 29768 | ---
9.4 | Mortero Impermeabilizado e = 4 cm (inc. Media caña) | M2 | --- | 36081 | ---
9.5 | Piso en tableta de gres | M2 | --- | 29607 | ---
9.6 | Piso en tableta y gravilla | M2 | --- | 31251 | ---
9.7 | Piso en tableta antideslizante ( Inc Tocetos) | M2 | --- | 42143 | ---
9.8 | Guardaescoba en tableta de gres | ML | --- | 7639 | ---
9.9 | Guardaescoba en media caña granito pulido | ML | --- | 30351 | ---
9.1 | Piso en baldosín de granito pulido | M2 | --- | 97774 | ---
9.11 | Realce pisos en concreto e = 8 cm (Inc Enchape) | M2 | --- | 89675 | ---
9.12 | Andenes en concreto de 2500 psi. E = 8 cm | M2 | --- | 45196 | ---
9.13 | Piso en cerámica 0,20x0,20 Duropiso o similar | M2 | --- | 47695 | ---
9.14 | Escalera en tableta y gravilla a = 1,0 mt (Inc Mortero) | PASO | --- | 32341 | ---
9.15 | Piso en losa de Concreto de 40x40 | M2 | --- | 70887 | ---
9.16 | Piso en Piedra Barichara o Similar de 40x80 | M2 | --- | 75751 | ---
9.17 | Bordillo en ladrillo Tipo Alfagía ST | ML | --- | 27066 | ---
9.18 | Sardinel en Piedra Barichara | ML | --- | 63399 | ---
9.19 | Pavimento Rígido en Pavicreto MR-38, E = 14 cm | M2 | --- | 91314 | ---
9.2 | Pavimento Rígido en Pavicreto MR-41, E = 16 cm | M2 | --- | 105933 | ---
9.21 | Pavimento Rígido en Pavicreto MR-38, E = 16 cm | M2 | --- | 101157 | ---
9.22 | Malla Electrosoldada H-158 o similar | M2 | --- | 16403 | ---
9.23 | Huella Vehicular en concreto de 3000 psi. B=70cm/E=15 cm | ML | --- | 62642 | ---
9.24 | Suministro y Colocación de Base Granular | M3 | --- | 95209 | ---
9.25 | Imprimación | M2 | --- | 3646 | ---
9.26 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1 (Para Parcheo) | M3 | --- | 524645 | ---
9.27 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1 ó MDC-2 (Para vías nuevas) | M3 | --- | 520223 | ---
9.28 | Pavimento Rígido en Pavicreto MR-41, E = 16 cm | M2 | --- | 105933 | ---
9.29 | Suministro y Colocación de SubBase Granular | M3 | --- | 100921 | ---
9.3 | Perfilado y Cuneteo de vías con Motoniveladora | KM | --- | 1017240 | ---
9.31 | Recebado y afirmado de vías | M3 | --- | 35008 | ---
9.32 | Losa en Concreto de 3000 P.S.I. para Piso E = 10 cm | M2 | --- | 55588 | ---
| SUBTOTAL Pisos y Pavimentos |  |  |  | ---
10 | Enchapes
10.1 | Enchape fachado en tableta tipo Hollman | M2 | --- | 32455 | ---
10.2 | Enchape fachado en tableta tipo Hollman | ML | --- | 23726 | ---
10.3 | Enchape fachado en tableta de gres | M2 | --- | 34953 | ---
10.4 | Enchape fachado en tableta de gres | ML | --- | 19890 | ---
10.5 | Enchape en Cerámica 0,20x0,20 monocolor | M2 | --- | 37893 | ---
10.6 | Enchape en Cerámica 0,20x0,20 monocolor | ML | --- | 22304 | ---
10.7 | Enchape en granito pulido para mesones | ML | --- | 81249 | ---
| SUBTOTAL Enchapes |  |  |  | ---
11 | Cubiertas
11.1 | Cubierta en teja de barro (Inc Estructura en Madera Zapán y | M2 | --- | 142649 | ---
Machimbre)
11.2 | Cubierta en Canaleta 90 | M2 | --- | 70023 | ---
11.3 | Cubierta en Canaleta 43 | M2 | --- | 87360 | ---
11.4 | Cubierta en teja ondulada asbesto cemento | M2 | --- | 67867 | ---
11.5 | Suministro e instalación en manto edil Fiber Glass 2,8 mm | M2 | --- | 19095 | ---
11.6 | Flanche en lámina galvanizada cal. 24 | ML | --- | 17987 | ---
11.7 | Cubierta en Teja Termoacustic. Incluye tornillos de fijación | M2 | --- | 58213 | ---
11.8 | Tensores de Cubierta en Varilla de 1/2" | ML | --- | 6365 | ---
| SUBTOTAL Cubiertas |  |  |  | ---
12 | Carpintería En Madera
12.1 | Puertas en madera entamborada 0,60 x 2,10 m (inc. Marco | UN | --- | 321144 | ---
metálico)
12.2 | Puertas en madera entamborada 0,80 x 2,10 m (inc. Marco | UN | --- | 345811 | ---
metálico)
12.3 | Mueble en madera bajo mesones (inc. Entrepaño) | ML | --- | 226819 | ---
12.4 | Tableros en madera y fórmica (inc. Marco) | UN | --- | 485595 | ---
| SUBTOTAL Carpintería En Madera |  |  |  | ---
13 | Carpintería Metálica
13.1 | Puerta en lámina coll rolled cal. 20 (Incluy. Transp. e instal.) | M2 | --- | 117040 | ---
13.2 | Ventana en lámina coll rolled cal 20 (Incluy. Transp. e instal.) | M2 | --- | 93839 | ---
13.3 | Reja en varilla cuadrada 1/2'' (Incluy. Transp. e instal.) | M2 | --- | 75019 | ---
13.4 | Reja en tubo cuadrada de 1'' y de 2x1'' (Incluy. Transp. e instal.) | M2 | --- | 123183 | ---
13.5 | Baranda - Pasamanos en tubo galvanizado T.P. D = 2'' (Incluy. | ML | --- | 192957 | ---
Transp. e instal.)
13.6 | Divisiones metálica para baño en lámina cal. 18 (Incluy. Transp. e | M2 | --- | 161746 | ---
instal.)
13.7 | Modulo en varilla lisa de 12mm enmarcada en angulo de 1 | M2 | --- | 119447 | ---
1/2"x3/16" (Incluy. Transp. e inst
13.8 | Modulo en Malla Eslabonada Cal 12 enmarcada en angulo de 1 | M2 | --- | 72253 | ---
1/2"x3/16" (Incluy. Transp. e i
13.9 | Paral metalico Galvanizado D=2". Incluye Tapa (Incluy. Transp. e | ML | --- | 35420 | ---
instal.)
13.1 | Columna Metalica de 15x40cm en angulo de 2"x1/8". Incluye | ML | --- | 204060 | ---
Platinas (Incluy. Transp. e inst
13.11 | Cercha Metalica de 15xH.variable (15-60cm) en angulo de 2"x1/8" | ML | --- | 130910 | ---
(Incluy. Transp. e instal.
13.12 | Correa Metalica de 15x25cm en varilla de 1/2" y Celosía de 3/8" | ML | --- | 52957 | ---
(Incluy. Transp. e instal.
13.13 | Pasamanos en tubo galvanizado D = 1 1/2'' (Incluy. Transp. e | ML | --- | 87225 | ---
instal.)
| SUBTOTAL Carpintería Metálica |  |  |  | ---
14 | Carpintería en Aluminio
14.1 | Puertas corredizas | M2 | --- | 217571 | ---
| SUBTOTAL Carpintería en Aluminio |  |  |  | ---
15 | Cerraduras
15.1 | Cerradura Puerta metálica | UN | --- | 84750 | ---
15.2 | Cerradura puerta baño | UN | --- | 55148 | ---
15.3 | Cerradura puerta alcoba | UN | --- | 61570 | ---
| SUBTOTAL Cerraduras |  |  |  | ---
16 | Pinturas
16.1 | Estuco y vinilo tipo 1 para muros interiores | M2 | --- | 15932 | ---
16.2 | Pintura en koraza sobre pañete | M2 | --- | 12525 | ---
16.3 | Pintura en vinilo tipo 2 bajo teja de asbesto cemento | M2 | --- | 10976 | ---
16.4 | Pintura en vinilo tipo 2 bajo placa | M2 | --- | 10517 | ---
16.5 | Graniplast para fachadas | M2 | --- | 14073 | ---
16.6 | Pintura en esmalte para puertas metálicas ( 2 Caras) | M2 | --- | 28136 | ---
16.7 | Pintura en esmalte para carpintería Metalica | M2 | --- | 13565 | ---
16.8 | Pintura epóxica muros y placa | M2 | --- | 16141 | ---
16.9 | Pintura en esmalte para correas metálicas | ML | --- | 12050 | ---
16.1 | Pintura en esmalte para pasamanos metálico | ML | --- | 10770 | ---
16.11 | Pintura en barniz o laca transp para madera (2 caras) | M2 | --- | 35612 | ---
16.12 | Pintura en promical | M2 | --- | 6101 | ---
16.13 | Vinilo tipo 1 para muros a dos manos | M2 | --- | 7304 | ---
| SUBTOTAL Pinturas |  |  |  | ---
17 | Aparatos Sanitarios
17.1 | Suministro y colocación Sanitario línea Acuacer (Inc Grifería) | UN | --- | 315997 | ---
17.2 | Suministro y colocación Lavamanos Línea Acuacer (Inc Grifería) | UN | --- | 141947 | ---
17.3 | Lavaplatos en Aluminio Socoda 0,60x0,40 | UN | --- | 106238 | ---
17.4 | Suministro e instalación Llave terminal 1/2'' | UN | --- | 22026 | ---
17.5 | Suministro e instalación de Papelera | UN | --- | 22432 | ---
17.6 | Suministro e instalación Tanque Plástico de 500 Lt | UN | --- | 355782 | ---
17.7 | Tanque Plástico de 1000 Lt | UN | --- | 541453 | ---
17.8 | Ducha sencilla | UN | --- | 119108 | ---
17.9 | Juego de Incrsutaciones | UN | --- | 73904 | ---
17.1 | Lavadero en granito | UN | --- | 426902 | ---
| SUBTOTAL Aparatos Sanitarios |  |  |  | ---
18 | Varios
18.1 | Espejos 3 mm | M2 | --- | 93003 | ---
18.2 | Vidrio Transparente 4 mm | M2 | --- | 48883 | ---
18.3 | Limpieza general de la Obra | M2 | --- | 4725 | ---
18.4 | Empradización Zonas Verdes | M2 | --- | 12427 | ---
18.5 | Acometida Domiciliaria de Gas | UN | --- | 315154 | ---
18.6 | Demarcación y mantenimiento de Canchas deportivas | UN | --- | 508452 | ---
| SUBTOTAL Varios |  |  |  | ---
19 | Amoblamiento Urbano
19.1 | Módulo Juegos Infantiles en Madera Pino Pátula Rolliza | UND | --- | 5194557 | ---
19.2 | Bancas Madera con Brazos - inmunizada L=1,20 mts. | UND | --- | 374143 | ---
19.3 | Suminist. e Instalac. Juegos Infantiles - Metal (Incluy. | UND | --- | 957043 | ---
Machin-machon, pasamanos, tobogan
19.4 | Suminist. e Instalac. Gimnasio al Aire Libre - Metal (Incluy. Barras | UND | --- | 807931 | ---
paralelas, abdominale
19.5 | Suminist. e Instalac. Tablero en Madera para Cancha Baloncesto | UND | --- | 359232 | ---
(Incluy. Marco matalico, Ar
19.6 | Suminist. e Instalac. Pórtico Multifuncional (Incluy. Metal - Madera, | UND | --- | 2522723 | ---
aro, red)
19.7 | Bancas prefabricadas en concreto sin espaldar L=1,20 - 1,40 mts. | UND | --- | 31185 | ---
19.8 | Cesta para basura metálica (según diseño) | UND | --- | 20790 | ---
| SUBTOTAL Amoblamiento Urbano |  |  |  | ---
| COSTO DIRECTO |  |  |  | ---
| COSTO INDIRECTO (31.8%) |  |  |  | ---
| COSTO TOTAL |  |  |  | ---